Būvapjomu specifikācija

1.būvniecības kārtai iepirkumam TNGIIB 2012/3

| Nr.p.k. | Kods |  | Darba nosaukums |  |  | Mērvienība |  | Daudzums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Būvlaukuma organizācija demontāžas darbiem |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Pagaidu inventārā žoga ar vārtiem montāža-demontāža |  |  | m |  | 140.50 |  |
| 2 |  |  | Pagaidu žoga nomas izmaksas |  |  | m |  | 140.50 |  |
| 3 |  |  | Būvlaukuma apgaismojuma ierīkošana un ekspluatācijas izmaksas, demontāža pēc būvdarbu pabeigšanas |  |  | obj. |  | 1.00 |  |
| 4 |  |  | Sadzīves telpu piegāde un aizvešana |  |  | k-ts |  | 1.00 |  |
| 5 |  |  | Sadzīves telpu nomas izmaksas |  |  | k-ts |  | 1.00 |  |
| 6 |  |  | WC piegāde un aizvešana |  |  | k-ts |  | 1.00 |  |
| 7 |  |  | WC apkalpošanas izmaksas |  |  | k-ts |  | 1.00 |  |
|  |  |  | Demontāžas darbi |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Esošā angāra atslēgšana no elektroapgādes sistēmas |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Esošās cilpu kastes CK-1 iznešana no darbu zonās, veicot saskaņojumus ar VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga" |  |  | obj. |  | 1.00 |  |
| 10 |  |  | Esošās LK sistēmas tamponēšana |  |  | viet. |  | 2.00 |  |
| 11 |  |  | Esošās konteinertipa ēkas atvienošana no komunikācijām un transportēšana pasūtītāja norādītajā vietā |  |  | k-ts |  | 1.00 |  |
| 12 |  |  | Elektroinstalācijas demontāža. Kabeļi MMJ 2;3;4;6x2,5 - 715 m AXMK- 4x95 - 80 m El. Skapji – 4 gab. Gaismas ķermeņi – 12 gab. Sienas kontakti – 27 gab. |  |  | obj. |  | 1.00 |  |
| 13 |  |  | Vājstrāvu sistēmas demontāža |  |  | obj. |  | 1.00 |  |
| 14 |  |  |  | Zibens aizsardzības sistēmas demontāža d=20 mm – 10,0m; d=10 mm – 90,0 m; d=8mm-10,0m | obj. |  |  |  | 1.00 |
| 15 |  |  | Esošā angāra vārtu (18,19x7.72m) demontāža ievērtējot to specifiku un nodrošinot vēlāku to uzstādīšanu atjaunotajā ēkā |  |  | k-ts |  | 1.00 |  |
| 16 |  |  | Durvju bloka demontāža 1x2,1m |  |  | gab. |  | 1.00 |  |
| 17 |  |  | Esošo lietusūdens tekņu un cauruļu demontāža tās saglabājot |  |  | m |  | 74.80 |  |
| 18 |  |  | Jumta seguma un virsgaismas paneļu, nesošo Z profilu demontāža |  |  | m2 |  | 428.40 |  |
| 19 |  |  | Sienu apšuvuma paneļu un nesošo Z profilu demontāža |  |  | m2 |  | 572.68 |  |
| 20 |  |  | Nesošo metālkonstrukciju nojaukšana . 64,0 t |  |  | k-ts |  | 1.00 |  |
| 21 |  |  |  | Esošās betona grīdas konstrukcijas demontāža b=100mm |  |  | m2 |  | 428.40 |
| 22 |  |  |  | Pamatu demontāža un izrakšana |  |  | m3 |  | 41.50 |
| 23 |  |  |  | Būvgružu savākšana, iekraušana konteineros un utilizācija |  |  | m3 |  | 123.86 |
| 24 |  |  |  | Būvbedres aizbēršana ar pievestu minerālo grunti veicot blietēšanu |  |  | m3 |  | 136.24 |
| 25 |  |  |  | Visu demontēto konstrukciju pārvietošana uz jauno būvniecības vietu 5,0 km attālumā nakts laikā |  |  | obj. |  | 1.00 |
| 29 |  |  |  | Sadzīves telpu piegāde un aizvešana |  |  | k-ts |  | 1.00 |
| 30 |  |  |  | Sadzīves telpu nomas izmaksas |  |  | k-ts |  | 1.00 |
| 31 |  |  |  | WC piegāde un aizvešana |  |  | k-ts |  | 1.00 |
| 32 |  |  |  | WC apkalpošanas izmaksas |  |  | k-ts |  | 1.00 |
|  |  |  |  | "0 "cikls |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Būvlaukuma planēšana, melnzemes kārtas noņemšana un novietošana atbērtnē zemesgabala robežās |  |  | m2 |  | 625.00 |
| 13 |  |  |  | Būvbedres rakšana pamatiem |  |  | m3 |  | 56.00 |
| 14 |  |  |  | Pamatnes piestrāde līdz projekta augstuma atzīmēm ar rokām |  |  | m2 |  | 66.04 |
|  |  |  |  | Vājbetona sagataves kārtas izbūve |  |  | m3 |  | 6.00 |
| 15 |  |  |  | Veidņu montāža-demontāža pamatiem un cokola sijai |  |  | m2 |  | 256.20 |
| 16 |  |  |  | Armatūras montāža |  |  | k-ts |  | 1,0 |
| 17 |  |  |  | Pamatu un cokola sijas betonēšana |  |  | m3 |  | 35.50 |
| 18 |  |  |  | Enkurbultu montāža |  |  | gab. |  | 56.00 |
| 19 |  |  |  | Būvbedres aizbēršana |  |  | m3 |  | 10.59 |
| 20 |  |  |  | Cokola sijas siltinājums b=50mm un apdare virszemes daļā |  |  | m2 |  | 91.08 |
|  |  |  |  | Grīda |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Šķembu slāņa iestrāde b=100mm |  |  | m2 |  | 428.40 |
| 22 |  |  |  | Stiegrotas grīdas plātnes izbūve b=100mm, stiegrojums siets d=8 200x200 |  |  | m2 |  | 428.40 |
| 23 |  |  |  | Virsmas slīpēšana iestrādājot cietinātāju |  |  | m2 |  | 428.40 |
| 24 |  |  |  | Šuvju izveide |  |  | m2 |  | 428.40 |
|  |  |  |  | Virszemes daļa |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Metālkonstrukciju montāža . 64,0t |  |  | k-ts |  | 1.00 |
| 26 |  |  |  | Kolonnu apbetonēšana pēc to montāžas |  |  | gab. |  | 11.00 |
| 27 |  |  |  | Sienu apšuvuma montāža uzstādot Z profilus, papildus siltinājums b=150mm un apšūts ar profilētu skārdu. |  |  | m2 |  | 572.68 |
| 28 |  |  |  | Apdares elementi, šuvju noseglīstes un savienojumu blīvējumi |  |  | m2 |  | 572.68 |
| 29 |  |  |  | Nesošo Z profilu montāža un jumta iesegums ar paneļiem un virsgaismām, papildus siltinājums b=200mm un apšūts ar profilētu skārdu. |  |  | m2 |  | 428.40 |
| 30 |  |  |  | Apdares elementi, šuvju noseglīstes un savienojumu blīvējumi jumta segumam |  |  | m2 |  | 428.40 |
| 31 |  |  |  | Vēja malu un lāseņu montāža |  |  | m |  | 82.80 |
| 32 |  |  |  | Tekņu un cauruļu montāža |  |  | m |  | 74.80 |
| 33 |  |  |  | Vārtu bloka montāža (18,19x7,72) |  |  | m2 |  | 145.91 |
| 34 |  |  |  | Ūdens novadīšanas josla |  |  | m2 |  | 57.96 |
| 35 |  |  |  | Durvju bloka montāža 1,0x2,1 m |  |  | k-ts |  | 1.00 |
|  |  |  |  | Inženiertehniskie darbi |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Elektrotehniskie darbi. Kabeļi MMJ 2;3;4;6x2,5 - 715 m AXMK- 4x95 - 80 m El. Skapji – 4 gab. Gaismas ķermeņi – 12 gab. Sienas kontakti – 27 gab. |  |  | obj. |  | 1.00 |
| 37 |  |  |  | Ūdens apgāde. Pieslēgums esošam ūdensvadam d=100 l=37,5 m, akas izbūve ar ugunsdzēsības hidrantu. |  |  | obj. |  | 1.00 |
| 38 |  |  |  | Zibens aizsardzības sistēmas montāža d=20 mm – 10,0m; d=10 mm – 90,0 m; d=8mm-10,0m |  |  | obj. |  | 1.00 |
| 40 |  |  |  | Objekta energoapgāde. Kabelis AXMK – 4x70 – 533,0m |  |  | obj. |  | 1.00 |
| 41 |  |  |  | Objekta labiekārtošana(ceļi, laukumi, apzaļumošana) Asfaltbetona segums 523 m2 Zālājs 15 cm melnzeme – 850 m2 |  |  | obj. |  | 1.00 |
| 42 |  |  |  | Objekta nožogošana. Metāla pinuma žogs ar polimēru pārklājumu metāla stabos. 249,0 m, vārti 1,0m plati-1 gab., vārti 4,0 plati-1 gab. |  |  | obj. |  | 1.00 |

Piedāvājumā ietvert finansu rezervi neparedzētiem darbiem 5 % apmērā no tāmes izmaksas.